## СводныйКлассификатор
Типы элементов | Раздел | Вид работы |  |  |  |  | Код вида работ по типу | *Код единицы | Код вида работ по экземпляру | Связанный параметр | Ед.изм | Общий код | Уровень
|  | GP_01_ВидРаботы |  |  |  |  | GP_01_КодВидаРаботы_Тип | GP_01_КодЕдиницы | GP_01_КодВидаРаботы_Экз |  | GP_01_ЕдИзм | GP_01_КодВидаРаботы_Общ
| Дисциплина | Вид работы | Подвид работы | Вариант исполнения (тип проектного элемента) | Подтип проектного элемента | Подгруппа экземпляра (Размещение в модели, принадлежность системе) | Код в типоразмерах | Расчетный код, определяет метод расчета | Заполняется по мере необходимости, иначе берется Дисциплина, Этаж, подземка, Наружка | Общий параметр, по которому фильтруется экземпляр элемента | Единица измерения | Общий код, собирается из кода по типу, по экз, по коду ед.изм
| Раздел (0) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | [0,1,2,3,4] | 5 | 6 |  |  | [0,1,2,3,4].[5].[6]
| ПОС | Подготовка и строительная площадка |  |  |  |  | 01000 | [5 empty] | 1
| ПОС |  | Организационные мероприятия |  |  |  | 01100 | [5 empty] | 2
| ПОС |  |  | Ограждение строительной площадки |  |  | 01110 | [5 empty] | 3
| ПОС |  |  | Пункт мойки колёс |  |  | 01120 | [5 empty] | 3
| ПОС |  |  | Пункт охраны |  |  | 01130 | [5 empty] | 3
| ПОС |  | Временные сооружения |  |  |  | 01200 | [5 empty] | 2
| ПОС |  |  | Бытовое сооружение |  |  | 01210 | [5 empty] | 3
| ПОС |  |  | Временная трансформаторная подстанция |  |  | 01220 | [5 empty] | 3
| ПОС |  |  | Временная котельная |  |  | 01230 | [5 empty] | 3
| ПОС |  |  | Склад |  |  | 01240 | [5 empty] | 3
| ПОС |  |  | Арматурный цех |  |  | 01250 | [5 empty] | 3
| ПОС | Нулевой цикл |  |  |  |  | 02000 | [5 empty] | 1
| ПОС |  | Котлован и земляные работы |  |  |  | 02100 | [5 empty] | 2
| ПОС |  |  | Ограждение котлована |  |  | 02110 | [5 empty] | 3
| ПОС |  |  |  | Шпунтовое ограждение |  | 02111 | [5 empty] | 4
| ПОС |  |  |  | Шпунт Ларсена |  | 02112 | [5 empty] | 4
| ПОС |  |  |  | Шпунт трубчатый |  | 02113 | [5 empty] | 4
| ПОС |  |  |  | Стена в грунте |  | 02114 | [5 empty] | 4
| ПОС |  |  | Земляные работы |  |  | 02120 | [5 empty] | 3
| ПОС |  |  |  | Ручная доработка котлована |  | 02121 | [5 empty] | 4
| ПОС |  | Фундаменты и основания |  |  |  | 02200 | [5 empty] | 2
| ПОС |  |  | Свайное основание |  |  | 02210 | [5 empty] | 3
| ПОС |  |  |  | Забивные сваи |  | 02211 | [5 empty] | 4
| ПОС |  |  |  | Буронабивные сваи |  | 02212 | [5 empty] | 4
| ПОС |  |  | Фундаментная плита |  |  | 02220 | [5 empty] | 3
| ПОС |  |  | Гидроизоляция подземной части |  |  | 02230 | [5 empty] | 3
| ПОС |  |  |  | Вертикальная гидроизоляция |  | 02231 | [5 empty] | 4
| ПОС |  |  |  | Горизонтальная гидроизоляция |  | 02232 | [5 empty] | 4
| ГП | Благоустройство территории |  |  |  |  | 19000 | [5 empty] | 1
| ГП |  | Дороги и проезды |  |  |  | 19100 | [5 empty] | 2
| ГП |  |  | Проезжая часть |  |  | 19110 | [5 empty] | 3
| ГП |  | Площадки и тротуары |  |  |  | 19200 | [5 empty] | 2
| ГП |  |  | Тротуар |  |  | 19210 | [5 empty] | 3
| ГП |  |  | Детская площадка |  |  | 19220 | [5 empty] | 3
| ГП |  | Озеленение |  |  |  | 19300 | [5 empty] | 2
| ГП |  |  | Дерево |  |  | 19310 | [5 empty] | 3
| ГП |  |  | Кустарник |  |  | 19320 | [5 empty] | 3
| ГП |  | МАФ и оборудование |  |  |  | 19400 | [5 empty] | 2
| ГП |  |  | Скамейка |  |  | 19410 | [5 empty] | 3
| ГП |  |  | Урна |  |  | 19420 | [5 empty] | 3
| ГП |  |  | Лоток водоотводный |  |  | 19430 | [5 empty] | 3
| ГП |  | Ограждения |  |  |  | 19500 | [5 empty] | 2
| ГП |  |  | Ограждение территории |  |  | 19510 | [5 empty] | 3
| ГП |  |  | Колесоотбойник |  |  | 19520 | [5 empty] | 3
| АР | Ограждающие конструкции |  |  |  |  | 21000 |  |  |  |  | 21000.. | 1
| АР |  | Устройство внутр. стен и перегородок |  |  |  | 21100 | 1 |  |  | м3 | 21100.1. | 2
| АР |  |  | Кладка из кирпича |  |  | 21110 | 1 |  |  | м3 | 21110.1. | 3
| АР |  |  | Кладка из пеноблоков |  |  | 21120 | 1 |  |  | м3 | 21120.1. | 3
| АР |  |  | Кладка из газоблоков |  |  | 21130 | 1 |  |  | м3 | 21130.1. | 3
| АР |  | Устройство перегородок на металл. каркасе |  |  |  | 21200 | 2 |  |  | м2 | 21200.2. | 2
| АР | Фасады и кровля |  |  |  |  | 22000 |  |  |  |  | 22000.. | 1
| АР |  | Установка фасадных систем |  |  |  | 22100 | 2 |  |  | м2 | 22100.2. | 2
| АР |  |  | Навесной вентилируемый фасад |  |  | 22110 | 2 |  |  | м2 | 22110.2. | 3
| АР |  |  |  | Облицовка керамогранитом |  | 22111 | 2 |  |  | м2 | 22111.2. | 4
| АР |  |  |  | Облицовка алюмокомпозитом |  | 22112 | 2 |  |  | м2 | 22112.2. | 4
| АР |  |  | Штукатурный фасад |  |  | 22120 | 2 |  |  | м2 | 22120.2. | 3
| АР |  |  | Сборный фасад |  |  | 22130 | 2 |  |  | м2 | 22130.2. | 3
| АР |  | Установка компонентов фасада |  |  |  | 22200 | 5 |  |  | шт | 22200.5. | 2
| АР |  |  | Козырёк |  |  | 22210 | 5 |  |  | шт | 22210.5. | 3
| АР |  |  | Корзина под кондиционер |  |  | 22220 | 5 |  |  | шт | 22220.5. | 3
| АР |  |  | Ламель |  |  | 22230 | 4 |  |  | пог.м. | 22230.4. | 3
| АР |  |  | Ограждение фасадное |  |  | 22240 | 4 |  |  | пог.м. | 22240.4. | 3
| АР |  |  |  | Ограждение балконное |  | 22241 | 4 |  |  | пог.м. | 22241.4. | 4
| АР |  | Устройство основной кровли |  |  |  | 22300 | 2 |  |  | м2 | 22300.2. | 2
| АР |  |  | Плоская эксплуатируемая кровля |  |  | 22310 | 2 |  |  | м2 | 22310.2. | 3
| АР |  |  | Плоская неэксплуатируемая кровля |  |  | 22320 | 2 |  |  | м2 | 22320.2. | 3
| АР |  |  | Скатная кровля |  |  | 22330 | 2 |  |  | м2 | 22330.2. | 3
| АР |  | Установка компонентов кровли |  |  |  | 22400 | 5 |  |  | шт | 22400.5. | 2
| АР |  |  | Воронка |  |  | 22410 | 5 |  |  | шт | 22410.5. | 3
| АР |  |  | Трап |  |  | 22420 | 5 |  |  | шт | 22420.5. | 3
| АР |  |  | Аэратор |  |  | 22430 | 5 |  |  | шт | 22430.5. | 3
| АР |  |  | Ограждение кровли |  |  | 22440 | 4 |  |  | пог.м. | 22440.4. | 3
| АР |  |  | Решётка |  |  | 22450 | 5 |  |  | шт | 22450.5. | 3
| АР |  |  | Лестница металлическая |  |  | 22460 | 5 |  |  | шт | 22460.5. | 3
| АР | Заполнение проёмов |  |  |  |  | 23000 |  |  |  |  | 23000.. | 1
| АР |  | Монтаж окнон и балконных блоков |  |  |  | 23100 | 5 |  |  | шт | 23100.5. | 2
| АР |  |  | Оконный блок ПВХ |  |  | 23110 | 5 |  |  | шт | 23110.5. | 3
| АР |  |  | Оконный блок ПВХ |  |  | 23110 | 2 |  |  | м2 | 23110.2. | 3
| АР |  |  | Оконный блок алюминиевый |  |  | 23120 | 5 |  |  | шт | 23120.5. | 2
| АР |  |  | Оконный блок алюминиевый |  |  | 23120 | 2 |  |  | м2 | 23120.2. | 3
| АР |  | Монтаж дверей |  |  |  | 23200 | 5 |  |  | шт | 23200.5. | 3
| АР |  |  | Входная дверь в здание |  |  | 23210 | 5 |  |  | шт | 23210.5. | 3
| АР |  |  | Дверь в квартиру |  |  | 23220 | 5 |  |  | шт | 23220.5. | 3
| АР |  |  | Дверь МОП |  |  | 23230 | 5 |  |  | шт | 23230.5. | 3
| АР |  |  | Противопожарная дверь |  |  | 23240 | 5 |  |  | шт | 23240.5. | 2
| АР |  |  | Ворота |  |  | 23250 | 5 |  |  | шт | 23250.5. | 3
| АР |  | Установка витражей |  |  |  | 23300 | 2 |  |  | м2 | 23300.2. | 3
| АР |  |  | Витраж тёплый |  |  | 23310 | 2 |  |  | м2 | 23310.2. | 3
| АР |  |  | Витраж холодный |  |  | 23320 | 2 |  |  | м2 | 23320.2. | 2
| АР |  | Установка перемычек |  |  |  | 23400 |  |  |  |  | 23400.. | 3
| АР |  |  | Перемычка металлическая |  |  | 23410 | 5 |  |  | шт | 23410.5. | 3
| АР |  |  | Перемычка металлическая |  |  | 23410 | 6 |  |  | кг | 23410.6. | 1
| АР |  |  | Перемычка железобетонная |  |  | 23420 | 5 |  |  | шт | 23420.5. | 2
| АР | Отделка и интерьер |  |  |  |  | 24000 |  |  |  |  | 24000.. | 3
| АР |  | Отделка МОП |  |  |  | 24100 |  |  |  |  | 24100.. | 3
| АР |  |  | Отделка пола МОП |  |  | 24110 | 2 |  |  | м2 | 24110.2. | 3
| АР |  |  | Отделка стен МОП |  |  | 24120 | 2 |  |  | м2 | 24120.2. | 2
| АР |  |  | Отделка потолка МОП |  |  | 24130 | 2 |  |  | м2 | 24130.2. | 3
| АР |  |  | Устройство плинтуса МОП |  |  | 24140 | 4 |  |  | пог.м. | 24140.4. | 3
| АР |  | Отделка квартир / апартаментов |  |  |  | 24200 |  |  |  |  | 24200.. | 3
| АР |  |  | Отделка пола |  |  | 24210 | 2 |  |  | м2 | 24210.2. | 2
| АР |  |  | Отделка стен |  |  | 24220 | 2 |  |  | м2 | 24220.2. | 3
| АР |  |  | Отделка потолка |  |  | 24230 | 2 |  |  | м2 | 24230.2. | 2
| АР |  |  | Устройство плинтуса |  |  | 24240 | 4 |  |  | пог.м. | 24240.4. | 3
| АР |  | Отделка паркинга |  |  |  | 24300 |  |  |  |  | 24300.. | 3
| АР |  |  | Отделка пола паркинга |  |  | 24310 | 2 |  |  | м2 | 24310.2. | 3
| АР | Технологические элементы |  |  |  |  | 26000 |  |  |  |  | 26000.. | 1
| АР |  | Профили в деформационных швах |  |  |  | 26100 | 4 |  |  | пог.м. | 26100.4. | 2
| АР | Вертикальная циркуляция |  |  |  |  | 27000 |  |  |  |  | 27000.. | 3
| АР |  | Монтаж лифтов |  |  |  | 27100 |  |  |  |  | 27100.. | 3
| АР |  |  | Лифт пассажирский |  |  | 27110 | 5 |  |  | шт | 27110.5. | 3
| АР |  |  | Лифт технический |  |  | 27120 | 5 |  |  | шт | 27120.5. | 2
| АР |  | Монтаж подъёмников |  |  |  | 27200 | 5 |  |  | шт | 27200.5. | 3
| АР |  | Установка ограждений |  |  |  | 27300 | 4 |  |  | пог.м. | 27300.4. | 3
| АР |  |  | Ограждение лестницы |  |  | 27310 | 4 |  |  | пог.м. | 27310.4. | 2
| АР |  |  | Ограждение лестницы |  |  | 27320 | 6 |  |  | кг | 27320.6. | 3
| АР |  |  | Ограждение пандуса |  |  | 27330 | 4 |  |  | пог.м. | 27330.4. | 2
| АР |  |  | Ограждение пандуса |  |  | 27340 | 6 |  |  | кг | 27340.6. | 3
| КР | Конструкции здания |  |  |  |  | 31000 |  |  |  |  | 31000.. | 1
| КР |  | Вертикальные конструкции |  |  |  | 31100 |  |  |  |  | 31100.. | 2
| КР |  |  | Устройство монолитных стен |  |  | 31110 | 1 |  |  | м3 | 31110..1 | 3
| КР |  |  | Устройство монолитных колонн |  |  | 31120 | 1 |  |  | м3 | 31120..1 | 3
| КР |  |  | Устройство пилонов |  |  | 31130 | 1 |  |  | м3 | 31130..1 | 3
| КР |  | Горизонтальные конструкции |  |  |  | 31200 |  |  |  |  | 31200..
| КР |  |  | Устройство монолитных плит перекрытия |  |  | 31210 | 2 |  |  | м2 | 31210..2 | 3
| КР |  |  | Устройство монолитных балок |  |  | 31220 | 1 |  |  | м3 | 31220..1 | 3
|  |  |  | Устройство капителей |  |  | 31230
| КР |  | Фундаменты |  |  |  | 31300 |  |  |  |  | 31300..
| КР |  |  | Устройство фундаментной плиты |  |  | 31310 | 1 |  |  | м3 | 31310..1 | 3
| КР |  |  | Устройство свай серии 1.001.1-9 |  |  | 31320 | 5 |  |  | шт | 31320..5 | 3
| КР |  |  | Устройство буровых свай |  |  | 31330 | 1 |  |  | м3 | 31330..1 | 3
| КР |  |  | Устройство приямков |  |  | 31340 | 1 |  |  | м3 | 31340..1 | 3
| КР |  |  | Устройство бетонной подготовки |  |  | 31350 | 2 |  |  | м2 | 31350..2 | 3
| КР |  |  | Устройство горизонтальной гидроизоляции |  |  | 31360 | 2 |  |  | с | 31360..2 | 3
| КР |  |  | Устройство вертикальной гидроизоляции |  |  | 31370 | 2 |  |  | м2 | 31370..2 | 3
| КР |  |  | Устройство цементно-песчаной стяжки |  |  | 31380 | 2 |  |  | м2 | 31380..2 | 3
| КР |  |  | Устройство тепло-звукоизоляции |  |  | 31390 | 1 |  |  | м3 | 31390..1 | 3
| КР |  | Лестницы и вертикальные связи |  |  |  | 31400 |  |  |  |  | 31400..
| КР |  |  | Устройство монолитных лестничных маршей |  |  | 31410 | 1 |  |  | м3 | 31410..1 | 3
| КР |  |  | Устройство сборных лестничных маршей |  |  | 31420 | 5 |  |  | шт | 31420..5 | 3
| КР |  |  | Устройство лестничных площадок |  |  | 31430 | 2 |  |  | м2 | 31430..2 | 3
| КР |  |  | Устройство пандусов / рамп |  |  | 31440 | 1 |  |  | м3 | 31440..1 | 3
| КР |  | Металлические конструкции |  |  |  | 31500 |  |  |  |  | 31500.. | 2
| КР |  |  | Монтаж стальных балок |  |  | 31510 | 6 |  |  | кг | 31510..6 | 3
| КР |  |  | Монтаж стальных колонн |  |  | 31520 | 6 |  |  | кг | 31520..6 | 3
| КР |  |  | Монтаж ферм |  |  | 31530 | 6
| КР |  |  | Монтаж пожарных лестницы |  |  | 31540 | 6
| КР |  |  | Монтаж фахверков |  |  | 31550 | 6
| КР |  |  | Монтаж козырьков |  |  | 31560 | 6
| КР |  |  | Монтаж ограждений |  |  | 31570 | 6 |  |  | кг | 31570..6 | 3
| ВК, ОВК | Трубопроводные системы |  |  |  |  | 41000 |  |  |  |  | 41000.. | 1
| ВК, ОВК |  | Прокладка трубопроводов |  |  |  | 41100 |  |  |  |  | 41100.. | 2
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб |  |  | 41110 | 4 |  |  | пог.м. | 41110.4. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб |  |  | 41120 | 4 |  |  | пог.м. | 41120.4. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб |  |  | 41130 | 4 |  |  | пог.м. | 41130.4. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб |  |  | 41140 | 4 |  |  | пог.м. | 41140.4. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных электросварных труб |  |  | 41160 | 4 |  |  | пог.м. | 41160.4. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из нержавеющих труб |  |  | 41170 | 4 |  |  | пог.м. | 41170.4. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб |  |  | 41180 | 4 |  |  | пог.м. | 41180.4. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из сшитого полиэтилена |  |  | 41190 | 4 |  |  | пог.м. | 41190.4. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из металлопластиковых труб |  |  | 41200 | 4 |  |  | пог.м. | 41200.4. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из меди |  |  | 41210 | 4 |  |  | пог.м. | 41210.4. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из чугунных труб |  |  | 41220 | 4 |  |  | пог.м. | 41220.4. | 3
| ВК, ОВК |  | Установка узлов и арматуры |  |  |  | 41200 |  |  |  |  | 41200.. | 2
| ВК, ОВК |  |  | Установка коллекторных узлов |  |  | 41210 | 5 |  |  | шт | 41210.5. | 3
| ВК, ОВК |  | Теплоизоляционные работы |  |  |  | 41300 |  |  |  |  | 41300.. | 2
| ВК, ОВК |  |  | Устройство изоляции трубопроводов |  |  | 41310 | 4 |  |  | пог.м. | 41310.4. | 3
| ВК, ОВК | Воздуховодные системы |  |  |  |  | 42000 |  |  |  |  | 42000.. | 1
| ВК, ОВК |  | Прокладка воздуховодов |  |  |  | 42100 |  |  |  |  | 42100.. | 2
| ВК, ОВК |  |  | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали |  |  | 42110 | 2 |  |  | м2 | 42110.2. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали |  |  | 42120 | 2 |  |  | м2 | 42120.2. | 3
| ВК, ОВК |  | Теплоизоляционные работы |  |  |  | 42200 |  |  |  |  | 42200.. | 2
| ВК, ОВК |  |  | Устройство тепло/огнезащиты воздуховодов |  |  | 42110 | 2 |  |  | м2 | 42110.2. | 3
| ВК, ОВК | Приборы и оборудование |  |  |  |  | 43000 |  |  |  |  | 43000.. | 1
| ВК, ОВК |  | Приборы и оборудование ВК, ОВК |  |  |  | 43100 |  |  |  |  | 43100.. | 2
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж комплектной насосной станции водоснабжения |  |  | 43110 | 8 |  |  | компл. | 43110.8. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж комплектной канализационной насосной станции (КНС) |  |  | 43120 | 8 |  |  | компл. | 43120.8. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж станции водоподготовки |  |  | 43130 | 8 |  |  | компл. | 43130.8. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Установка одиночных насосов |  |  | 43140 | 5 |  |  | шт | 43140.5. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж приточных и приточно-вытяжных установок (ПВУ) |  |  | 43150 | 8 |  |  | компл. | 43150.8. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж вентиляторов |  |  | 43160 | 5 |  |  | шт | 43160.5. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж чиллера |  |  | 43170 | 5 |  |  | шт | 43170.5. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) или наружного блока мультизональной системы (VRF/VRV) |  |  | 43180 | 5 |  |  | шт | 43180.5. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж внутреннего блока сплит-системы |  |  | 43190 | 5 |  |  | шт | 43190.5. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж наружного блока сплит-системы |  |  | 43200 | 5 |  |  | шт | 43200.5. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж фанкойлов |  |  | 43210 | 5 |  |  | шт | 43210.5. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Установка отопительных приборов |  |  | 43220 | 5 |  |  | шт | 43220.5. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Установка воронок водосточных |  |  | 43230 | 5 |  |  | шт | 43230.5. | 3
| ВК, ОВК |  | Противопожарное оборудование |  |  |  | 43200 |  |  |  |  | 43200.. | 2
| ВК, ОВК |  |  | Установка пожарных шкафов |  |  | 43210 | 8 |  |  | компл. | 43210.8. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж комплектной станции пожаротушения |  |  | 43220 | 8 |  |  | компл. | 43220.8. | 3
| ЭОМ | Электрооборудование |  |  |  |  | 61000 |  |  |  |  | 61000.. | 2
| ЭОМ |  | Установка низковольтных комплектных устройств |  |  |  | 61100 |  |  |  |  | 61100.. | 2
| ЭОМ |  |  | Установка распределительного пункта (шкаф): на полу |  |  | 61110 | 8 |  |  | компл. | 61110..8 | 2
| ЭОМ |  |  | Установка распределительного пункта (шкаф): на стену |  |  | 61120 | 8 |  |  | компл. | 61120..8 | 2
| ЭОМ |  |  | Установка распределительного щита навесного исполнения |  |  | 61130 | 8 |  |  | компл. | 61130..8 | 3
| ЭОМ |  |  | Установка распределительного щита в нише |  |  | 61140 | 8 |  |  | компл. | 61140..8 | 3
| ЭОМ | Кабельные конструкции
| ЭОМ |  | Монтаж металлических кабельных лотков |  |  |  | 61200 |  |  |  |  | 61200.. | 2
| ЭОМ |  |  | Монтаж металлического лотка по стенам и потолкам |  |  | 61210 | 3 |  |  | м | 61210..3 | 3
|  |  | Монтаж огнестойких кабельных коробов |  |  |  | 61300
| ЭОМ |  |  | Монтаж системы огнезащиты |  |  | 61310 | 3 |  |  | м | 61310..3 | 3
| ЭОМ | Системы шинопроводов
| ЭОМ |  | Монтаж силовых шинопроводов |  |  |  | 61400 |  |  |  |  | 61400.. | 2
| ЭОМ |  |  | Монтаж закрытого магистрального шинопровода на ток: до 630А; 1600А; 2500А; 4000А на конструкциях по стенам и потолкам |  |  | 61410 | 3 |  |  | м | 61410..3 | 3
| ЭОМ | Электромонтажные изделия и материалы
| ЭОМ |  | Монтаж труб стальных |  |  |  | 61500 |  |  |  |  | 61500.. | 2
| ЭОМ |  |  | Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам, потолкам с креплением скобами диаметр: до 25, 40, 50, 80, 100мм |  |  | 61510 | 3 |  |  | м | 61510..3 | 3
| ЭОМ |  | Монтаж труб пластиковых |  |  |  | 61600 |  |  |  |  | 61600.. | 2
| ЭОМ |  |  | Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам, потолкам и колоннам с креплением скобами диаметр: до 25, 50, 63мм |  |  | 61610 | 3 |  |  | м | 61610..3 | 3
| ЭОМ |  | Монтаж электроосветительных приборов, источников света, сигнальных знаков |  |  |  | 61700 |  |  |  |  | 61700.. | 2
| ЭОМ |  |  | Установка светильника: потолочный или настенный с креплением винтами или болтами |  |  | 61710 | 5 |  |  | шт. | 61710..5 | 3
| ЭОМ |  | Монтаж электроустановочных изделий |  |  |  | 61800 |  |  |  |  | 61800.. | 2
| ЭОМ |  |  | Монтаж розетки штепсельной: неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 61810 | 5 |  |  | шт. | 61810..5 | 3
| ЭОМ |  |  | Монтаж розетки штепсельной: утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 61820 | 5 |  |  | шт. | 61820..5 | 3
| ЭОМ |  |  | Монтаж выключателя одноклавишного или двухклавишного: утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 61830 | 5 |  |  | шт. | 61830..5 | 3
| ЭОМ |  |  | Монтаж выключателя одноклавишного или двухклавишного: утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 61840 | 5 |  |  | шт. | 61840..5 | 3
| ЭОМ | Молниезащита и заземление
| ЭОМ |  | Устройство молниезащиты и заземления |  |  |  | 61900 |  |  |  |  | 61900.. | 2
| ЭОМ |  |  | Устройство заземления из вертикальных и горизонтальных заземлителей |  |  | 61910 | 5 |  |  | шт. | 61910..5 | 2
| ЭОМ |  |  | Устройство заземления из вертикальных и горизонтальных заземлителей |  |  | 61910 | 3 |  |  | м | 61910..3 | 2
| ЭОМ |  |  | Устройство молниезащиты открыто по строительным основаниям |  |  | 61920 | 5 |  |  | шт. | 61920..5 | 2
| ЭОМ |  |  | Устройство молниезащиты открыто по строительным основаниям |  |  | 61920 | 3 |  |  | м | 61920..3 | 2
| СС | Сети связи |  |  |  |  | 71000 |  |  |  |  | 71000.. | 3
| СС | Монтаж основного оборудования |  | Электрооборудование |  |  | 71000 | 6 |  |  | компл. | 71000..6 | 3
| СС | Монтаж оконечного оборудования |  | Разные категории |  |  | 71000 | 5 |  |  | шт. | 71000..5 | 3
| СС | Монтаж кабеля |  | Электрические цепи |  |  | 71000 | 3 |  |  | м | 71000..3 | 3
| СС | Монтаж металлического лотка по стенам и потолкам |  | Кабельный лоток |  |  | 71000 | 3 |  |  | м | 71000..3 | 3
| СС | Монтаж системы огнезащиты |  | Обобщенная модель |  |  | 71000 | 3 |  |  | м | 71000..3 | 3
| СС | Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам, потолкам с креплением скобами |  | Трубы |  |  | 71000 | 3 |  |  | м | 71000..3 | 3
| СС | Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам, потолкам и колоннам с креплением скобами |  | Короб |  |  | 71000 | 3 |  |  | м | 71000..3 | 3
| СС | Монтаж оборудования массой до: 8 т |  | Оборудование |  |  | 71000 | 6 |  |  | компл. | 71000..6 | 3
| СС | Монтаж арматуры (задвижки, клапаны и т.д) |  | Соединительные детали трубопровода |  |  | 71000 | 5 |  |  | шт. | 71000..5 | 3
| СС | Монтаж спринклеров |  | Спринклеры |  |  | 71000 | 5 |  |  | шт. | 71000..5 | 3

## ВК
Типы элементов | Раздел | Вид работы |  |  |  |  | Код вида работ по типу | *Код единицы | Код вида работ по экземпляру | Связанный параметр | Ед.изм | Общий код | Уровень
|  | GP_01_ВидРаботы |  |  |  |  | GP_01_КодВидаРаботы_Тип | GP_01_КодЕдиницы | GP_01_КодВидаРаботы_Экз |  | GP_01_ЕдИзм | GP_01_КодВидаРаботы_Общ
| Дисциплина | Вид работы | Подвид работы | Вариант исполнения (тип проектного элемента) | Подтип проектного элемента | Подгруппа экземпляра (Размещение в модели, принадлежность системе) | Код в типоразмерах | Расчетный код, определяет метод расчета | Заполняется по мере необходимости, иначе берется Дисциплина, Этаж, подземка, Наружка | Общий параметр, по которому фильтруется экземпляр элемента | Единица измерения | Общий код, собирается из кода по типу, по экз, по коду ед.изм
| Раздел (0) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | [0,1,2,3,4] | 5 | 6 |  |  | [0,1,2,3,4].[5].[6]
| ВК, ОВК | Трубопроводные системы |  |  |  |  | 41000 |  |  |  |  | 41000.. | 1
| ВК, ОВК |  | Прокладка трубопроводов |  |  |  | 41100 |  |  |  |  | 41100.. | 2
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб |  |  | 41110 | 4 |  |  | пог.м. | 41110.4. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб |  |  | 41120 | 4 |  |  | пог.м. | 41120.4. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб |  |  | 41130 | 4 |  |  | пог.м. | 41130.4. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб |  |  | 41140 | 4 |  |  | пог.м. | 41140.4. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных электросварных труб |  |  | 41160 | 4 |  |  | пог.м. | 41160.4. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из нержавеющих труб |  |  | 41170 | 4 |  |  | пог.м. | 41170.4. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб |  |  | 41180 | 4 |  |  | пог.м. | 41180.4. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из сшитого полиэтилена |  |  | 41190 | 4 |  |  | пог.м. | 41190.4. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из металлопластиковых труб |  |  | 41200 | 4 |  |  | пог.м. | 41200.4. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из меди |  |  | 41210 | 4 |  |  | пог.м. | 41210.4. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из чугунных труб |  |  | 41220 | 4 |  |  | пог.м. | 41220.4. | 3
| ВК, ОВК |  | Установка узлов и арматуры |  |  |  | 41200 |  |  |  |  | 41200.. | 2
| ВК, ОВК |  |  | Установка коллекторных узлов |  |  | 41210 | 5 |  |  | шт | 41210.5. | 3
| ВК, ОВК |  | Теплоизоляционные работы |  |  |  | 41300 |  |  |  |  | 41300.. | 2
| ВК, ОВК |  |  | Устройство изоляции трубопроводов |  |  | 41310 | 4 |  |  | пог.м. | 41310.4. | 3
| ВК, ОВК | Приборы и оборудование |  |  |  |  | 43000 |  |  |  |  | 43000.. | 1
| ВК, ОВК |  | Приборы и оборудование ВК, ОВК |  |  |  | 43100 |  |  |  |  | 43100.. | 2
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж комплектной насосной станции водоснабжения |  |  | 43110 | 8 |  |  | компл. | 43110.8. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж комплектной канализационной насосной станции (КНС) |  |  | 43120 | 8 |  |  | компл. | 43120.8. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж станции водоподготовки |  |  | 43130 | 8 |  |  | компл. | 43130.8. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Установка одиночных насосов |  |  | 43140 | 5 |  |  | шт | 43140.5. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж приточных и приточно-вытяжных установок (ПВУ) |  |  | 43150 | 8 |  |  | компл. | 43150.8. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж вентиляторов |  |  | 43160 | 5 |  |  | шт | 43160.5. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж чиллера |  |  | 43170 | 5 |  |  | шт | 43170.5. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) или наружного блока мультизональной системы (VRF/VRV) |  |  | 43180 | 5 |  |  | шт | 43180.5. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж внутреннего блока сплит-системы |  |  | 43190 | 5 |  |  | шт | 43190.5. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж наружного блока сплит-системы |  |  | 43200 | 5 |  |  | шт | 43200.5. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж фанкойлов |  |  | 43210 | 5 |  |  | шт | 43210.5. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Установка отопительных приборов |  |  | 43220 | 5 |  |  | шт | 43220.5. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Установка воронок водосточных |  |  | 43230 | 5 |  |  | шт | 43230.5. | 3
| ВК, ОВК |  | Противопожарное оборудование |  |  |  | 43200 |  |  |  |  | 43200.. | 2
| ВК, ОВК |  |  | Установка пожарных шкафов |  |  | 43210 | 8 |  |  | компл. | 43210.8. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж комплектной станции пожаротушения |  |  | 43220 | 8 |  |  | компл. | 43220.8. | 3

## ОВиК
Типы элементов | Раздел | Вид работы |  |  |  |  | Код вида работ по типу | *Код единицы | Код вида работ по экземпляру | Связанный параметр | Ед.изм | Общий код | Уровень
|  | GP_01_ВидРаботы |  |  |  |  | GP_01_КодВидаРаботы_Тип | GP_01_КодЕдиницы | GP_01_КодВидаРаботы_Экз |  | GP_01_ЕдИзм | GP_01_КодВидаРаботы_Общ
| Дисциплина | Вид работы | Подвид работы | Вариант исполнения (тип проектного элемента) | Подтип проектного элемента | Подгруппа экземпляра (Размещение в модели, принадлежность системе) | Код в типоразмерах | Расчетный код, определяет метод расчета | Заполняется по мере необходимости, иначе берется Дисциплина, Этаж, подземка, Наружка | Общий параметр, по которому фильтруется экземпляр элемента | Единица измерения | Общий код, собирается из кода по типу, по экз, по коду ед.изм
| Раздел (0) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | [0,1,2,3,4] | 5 | 6 |  |  | [0,1,2,3,4].[5].[6]
| ВК, ОВК | Трубопроводные системы |  |  |  |  | 41000 |  |  |  |  | 41000.. | 1
| ВК, ОВК |  | Прокладка трубопроводов |  |  |  | 41100 |  |  |  |  | 41100.. | 2
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб |  |  | 41110 | 4 |  |  | пог.м. | 41110.4. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб |  |  | 41120 | 4 |  |  | пог.м. | 41120.4. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб |  |  | 41130 | 4 |  |  | пог.м. | 41130.4. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб |  |  | 41140 | 4 |  |  | пог.м. | 41140.4. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных электросварных труб |  |  | 41160 | 4 |  |  | пог.м. | 41160.4. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из нержавеющих труб |  |  | 41170 | 4 |  |  | пог.м. | 41170.4. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб |  |  | 41180 | 4 |  |  | пог.м. | 41180.4. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из сшитого полиэтилена |  |  | 41190 | 4 |  |  | пог.м. | 41190.4. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из металлопластиковых труб |  |  | 41200 | 4 |  |  | пог.м. | 41200.4. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из меди |  |  | 41210 | 4 |  |  | пог.м. | 41210.4. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Прокладка трубопроводов из чугунных труб |  |  | 41220 | 4 |  |  | пог.м. | 41220.4. | 3
| ВК, ОВК |  | Установка узлов и арматуры |  |  |  | 41200 |  |  |  |  | 41200.. | 2
| ВК, ОВК |  |  | Установка коллекторных узлов |  |  | 41210 | 5 |  |  | шт | 41210.5. | 3
| ВК, ОВК |  | Теплоизоляционные работы |  |  |  | 41300 |  |  |  |  | 41300.. | 2
| ВК, ОВК |  |  | Устройство изоляции трубопроводов |  |  | 41310 | 4 |  |  | пог.м. | 41310.4. | 3
| ВК, ОВК | Воздуховодные системы |  |  |  |  | 42000 |  |  |  |  | 42000.. | 1
| ВК, ОВК |  | Прокладка воздуховодов |  |  |  | 42100 |  |  |  |  | 42100.. | 2
| ВК, ОВК |  |  | Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали |  |  | 42110 | 2 |  |  | м2 | 42110.2. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали |  |  | 42120 | 2 |  |  | м2 | 42120.2. | 3
| ВК, ОВК |  | Теплоизоляционные работы |  |  |  | 42200 |  |  |  |  | 42200.. | 2
| ВК, ОВК |  |  | Устройство тепло/огнезащиты воздуховодов |  |  | 42110 | 2 |  |  | м2 | 42110.2. | 3
| ВК, ОВК | Приборы и оборудование |  |  |  |  | 43000 |  |  |  |  | 43000.. | 1
| ВК, ОВК |  | Приборы и оборудование ВК, ОВК |  |  |  | 43100 |  |  |  |  | 43100.. | 2
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж комплектной насосной станции водоснабжения |  |  | 43110 | 8 |  |  | компл. | 43110.8. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж комплектной канализационной насосной станции (КНС) |  |  | 43120 | 8 |  |  | компл. | 43120.8. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж станции водоподготовки |  |  | 43130 | 8 |  |  | компл. | 43130.8. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Установка одиночных насосов |  |  | 43140 | 5 |  |  | шт | 43140.5. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж приточных и приточно-вытяжных установок (ПВУ) |  |  | 43150 | 8 |  |  | компл. | 43150.8. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж вентиляторов |  |  | 43160 | 5 |  |  | шт | 43160.5. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж чиллера |  |  | 43170 | 5 |  |  | шт | 43170.5. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) или наружного блока мультизональной системы (VRF/VRV) |  |  | 43180 | 5 |  |  | шт | 43180.5. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж внутреннего блока сплит-системы |  |  | 43190 | 5 |  |  | шт | 43190.5. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж наружного блока сплит-системы |  |  | 43200 | 5 |  |  | шт | 43200.5. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж фанкойлов |  |  | 43210 | 5 |  |  | шт | 43210.5. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Установка отопительных приборов |  |  | 43220 | 5 |  |  | шт | 43220.5. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Установка воронок водосточных |  |  | 43230 | 5 |  |  | шт | 43230.5. | 3
| ВК, ОВК |  | Противопожарное оборудование |  |  |  | 43200 |  |  |  |  | 43200.. | 2
| ВК, ОВК |  |  | Установка пожарных шкафов |  |  | 43210 | 8 |  |  | компл. | 43210.8. | 3
| ВК, ОВК |  |  | Монтаж комплектной станции пожаротушения |  |  | 43220 | 8 |  |  | компл. | 43220.8. | 3

## АР
Типы элементов | Раздел | Вид работы |  |  |  |  | Код вида работ по типу | *Код единицы | Код вида работ по экземпляру | Ед.изм | Общий код | Уровень
|  | GP_01_ВидРаботы |  |  |  |  | GP_01_КодВидаРаботы_Тип | GP_01_КодЕдиницы | GP_01_КодВидаРаботы_Экз | GP_01_ЕдИзм | GP_01_КодВидаРаботы_Общ
| Дисциплина | Вид работы | Подвид работы | Вариант исполнения (тип проектного элемента) | Подтип проектного элемента | Подгруппа экземпляра (Размещение в модели, принадлежность системе) | Код в типоразмерах | Расчетный код, определяет метод расчета | Заполняется по мере необходимости, иначе берется Дисциплина, Этаж, подземка, Наружка | Единица измерения | Общий код, собирается из кода по типу, по экз, по коду ед.изм
| Раздел (0) | (-1) | (-2) | (-3) | (4) | (5) | [0,1,2,3,4] | [5] | [6] |  | [0,1,2,3,4].[5].[6]
| ПОС | Подготовка и строительная площадка |  |  |  |  | 01000 |  |  |  |  | 1
| ПОС |  | Организационные мероприятия |  |  |  | 01100 |  |  |  |  | 2
| ПОС |  |  | Ограждение строительной площадки |  |  | 01110 |  |  |  |  | 3
| ПОС |  |  | Пункт мойки колёс |  |  | 01120 |  |  |  |  | 3
| ПОС |  |  | Пункт охраны |  |  | 01130 |  |  |  |  | 3
| ПОС |  | Временные сооружения |  |  |  | 01200 |  |  |  |  | 2
| ПОС |  |  | Бытовое сооружение |  |  | 01210 |  |  |  |  | 3
| ПОС |  |  | Временная трансформаторная подстанция |  |  | 01220 |  |  |  |  | 3
| ПОС |  |  | Временная котельная |  |  | 01230 |  |  |  |  | 3
| ПОС |  |  | Склад |  |  | 01240 |  |  |  |  | 3
| ПОС |  |  | Арматурный цех |  |  | 01250 |  |  |  |  | 3
| ПОС | Нулевой цикл |  |  |  |  | 02000 |  |  |  |  | 1
| ПОС |  | Котлован и земляные работы |  |  |  | 02100 |  |  |  |  | 2
| ПОС |  |  | Ограждение котлована |  |  | 02110 |  |  |  |  | 3
| ПОС |  |  |  | Шпунтовое ограждение |  | 02111 |  |  |  |  | 4
| ПОС |  |  |  | Шпунт Ларсена |  | 02112 |  |  |  |  | 4
| ПОС |  |  |  | Шпунт трубчатый |  | 02113 |  |  |  |  | 4
| ПОС |  |  |  | Стена в грунте |  | 02114 |  |  |  |  | 4
| ПОС |  |  | Земляные работы |  |  | 02120 |  |  |  |  | 3
| ПОС |  |  |  | Ручная доработка котлована |  | 02121 |  |  |  |  | 4
| ПОС |  | Фундаменты и основания |  |  |  | 02200 |  |  |  |  | 2
| ПОС |  |  | Свайное основание |  |  | 02210 |  |  |  |  | 3
| ПОС |  |  |  | Забивные сваи |  | 02211 |  |  |  |  | 4
| ПОС |  |  |  | Буронабивные сваи |  | 02212 |  |  |  |  | 4
| ПОС |  |  | Фундаментная плита |  |  | 02220 |  |  |  |  | 3
| ПОС |  |  | Гидроизоляция подземной части |  |  | 02230 |  |  |  |  | 3
| ПОС |  |  |  | Вертикальная гидроизоляция |  | 02231 |  |  |  |  | 4
| ПОС |  |  |  | Горизонтальная гидроизоляция |  | 02232 |  |  |  |  | 4
| ГП | Благоустройство территории |  |  |  |  | 19000 |  |  |  |  | 1
| ГП |  | Дороги и проезды |  |  |  | 19100 |  |  |  |  | 2
| ГП |  |  | Проезжая часть |  |  | 19110 |  |  |  |  | 3
| ГП |  | Площадки и тротуары |  |  |  | 19200 |  |  |  |  | 2
| ГП |  |  | Тротуар |  |  | 19210 |  |  |  |  | 3
| ГП |  |  | Детская площадка |  |  | 19220 |  |  |  |  | 3
| ГП |  | Озеленение |  |  |  | 19300 |  |  |  |  | 2
| ГП |  |  | Дерево |  |  | 19310 |  |  |  |  | 3
| ГП |  |  | Кустарник |  |  | 19320 |  |  |  |  | 3
| ГП |  | МАФ и оборудование |  |  |  | 19400 |  |  |  |  | 2
| ГП |  |  | Скамейка |  |  | 19410 |  |  |  |  | 3
| ГП |  |  | Урна |  |  | 19420 |  |  |  |  | 3
| ГП |  |  | Лоток водоотводный |  |  | 19430 |  |  |  |  | 3
| ГП |  | Ограждения |  |  |  | 19500 |  |  |  |  | 2
| ГП |  |  | Ограждение территории |  |  | 19510 |  |  |  |  | 3
| ГП |  |  | Колесоотбойник |  |  | 19520 |  |  |  |  | 3
| АР | Ограждающие конструкции |  |  |  |  | 21000 |  |  |  | 21000.. | 1
| АР |  | Устройство внутр. стен и перегородок |  |  |  | 21100 | 1 |  | м3 | 21100.1. | 2
| АР |  |  | Кладка из кирпича |  |  | 21110 | 1 |  | м3 | 21110.1. | 3
| АР |  |  | Кладка из пеноблоков |  |  | 21120 | 1 |  | м3 | 21120.1. | 3
| АР |  |  | Кладка из газоблоков |  |  | 21130 | 1 |  | м3 | 21130.1. | 3
| АР |  | Устройство перегородок на металл. каркасе |  |  |  | 21200 | 2 |  | м2 | 21200.2. | 2
| АР | Фасады и кровля |  |  |  |  | 22000 |  |  |  | 22000.. | 1
| АР |  | Установка фасадных систем |  |  |  | 22100 | 2 |  | м2 | 22100.2. | 2
| АР |  |  | Навесной вентилируемый фасад |  |  | 22110 | 2 |  | м2 | 22110.2. | 3
| АР |  |  |  | Облицовка керамогранитом |  | 22111 | 2 |  | м2 | 22111.2. | 4
| АР |  |  |  | Облицовка алюмокомпозитом |  | 22112 | 2 |  | м2 | 22112.2. | 4
| АР |  |  | Штукатурный фасад |  |  | 22120 | 2 |  | м2 | 22120.2. | 3
| АР |  |  | Сборный фасад |  |  | 22130 | 2 |  | м2 | 22130.2. | 3
| АР |  | Установка компонентов фасада |  |  |  | 22200 | 5 |  | шт | 22200.5. | 2
| АР |  |  | Козырёк |  |  | 22210 | 5 |  | шт | 22210.5. | 3
| АР |  |  | Корзина под кондиционер |  |  | 22220 | 5 |  | шт | 22220.5. | 3
| АР |  |  | Ламель |  |  | 22230 | 4 |  | пог.м. | 22230.4. | 3
| АР |  |  | Ограждение фасадное |  |  | 22240 | 4 |  | пог.м. | 22240.4. | 3
| АР |  |  |  | Ограждение балконное |  | 22241 | 4 |  | пог.м. | 22241.4. | 4
| АР |  | Устройство основной кровли |  |  |  | 22300 | 2 |  | м2 | 22300.2. | 2
| АР |  |  | Плоская эксплуатируемая кровля |  |  | 22310 | 2 |  | м2 | 22310.2. | 3
| АР |  |  | Плоская неэксплуатируемая кровля |  |  | 22320 | 2 |  | м2 | 22320.2. | 3
| АР |  |  | Скатная кровля |  |  | 22330 | 2 |  | м2 | 22330.2. | 3
| АР |  | Установка компонентов кровли |  |  |  | 22400 | 5 |  | шт | 22400.5. | 2
| АР |  |  | Воронка |  |  | 22410 | 5 |  | шт | 22410.5. | 3
| АР |  |  | Трап |  |  | 22420 | 5 |  | шт | 22420.5. | 3
| АР |  |  | Аэратор |  |  | 22430 | 5 |  | шт | 22430.5. | 3
| АР |  |  | Ограждение кровли |  |  | 22440 | 4 |  | пог.м. | 22440.4. | 3
| АР |  |  | Решётка |  |  | 22450 | 5 |  | шт | 22450.5. | 3
| АР |  |  | Лестница металлическая |  |  | 22460 | 5 |  | шт | 22460.5. | 3
| АР | Заполнение проёмов |  |  |  |  | 23000 |  |  |  | 23000.. | 1
| АР |  | Монтаж окнон и балконных блоков |  |  |  | 23100 | 5 |  | шт | 23100.5. | 2
| АР |  |  | Оконный блок ПВХ |  |  | 23110 | 5 |  | шт | 23110.5. | 3
| АР |  |  | Оконный блок ПВХ |  |  | 23110 | 2 |  | м2 | 23110.2. | 3
| АР |  |  | Оконный блок алюминиевый |  |  | 23120 | 5 |  | шт | 23120.5. | 3
| АР |  |  | Оконный блок алюминиевый |  |  | 23120 | 2 |  | м2 | 23120.2. | 3
| АР |  | Монтаж дверей |  |  |  | 23200 | 5 |  | шт | 23200.5. | 2
| АР |  |  | Входная дверь в здание |  |  | 23210 | 5 |  | шт | 23210.5. | 3
| АР |  |  | Дверь в квартиру |  |  | 23220 | 5 |  | шт | 23220.5. | 3
| АР |  |  | Дверь МОП |  |  | 23230 | 5 |  | шт | 23230.5. | 3
| АР |  |  | Противопожарная дверь |  |  | 23240 | 5 |  | шт | 23240.5. | 3
| АР |  |  | Ворота |  |  | 23250 | 5 |  | шт | 23250.5. | 3
| АР |  | Установка витражей |  |  |  | 23300 | 2 |  | м2 | 23300.2. | 2
| АР |  |  | Витраж тёплый |  |  | 23310 | 2 |  | м2 | 23310.2. | 3
| АР |  |  | Витраж холодный |  |  | 23320 | 2 |  | м2 | 23320.2. | 3
| АР |  | Установка перемычек |  |  |  | 23400 |  |  |  | 23400.. | 2
| АР |  |  | Перемычка металлическая |  |  | 23410 | 5 |  | шт | 23410.5. | 3
| АР |  |  | Перемычка металлическая |  |  | 23410 | 6 |  | кг | 23410.6. | 3
| АР |  |  | Перемычка железобетонная |  |  | 23420 | 5 |  | шт | 23420.5. | 3
| АР | Отделка и интерьер |  |  |  |  | 24000 |  |  |  | 24000.. | 1
| АР |  | Отделка МОП |  |  |  | 24100 |  |  |  | 24100.. | 2
| АР |  |  | Отделка пола МОП |  |  | 24110 | 2 |  | м2 | 24110.2. | 3
| АР |  |  | Отделка стен МОП |  |  | 24120 | 2 |  | м2 | 24120.2. | 3
| АР |  |  | Отделка потолка МОП |  |  | 24130 | 2 |  | м2 | 24130.2. | 3
| АР |  |  | Устройство плинтуса МОП |  |  | 24140 | 4 |  | пог.м. | 24140.4.
| АР |  | Отделка квартир / апартаментов |  |  |  | 24200 |  |  |  | 24200.. | 2
| АР |  |  | Отделка пола |  |  | 24210 | 2 |  | м2 | 24210.2. | 3
| АР |  |  | Отделка стен |  |  | 24220 | 2 |  | м2 | 24220.2. | 3
| АР |  |  | Отделка потолка |  |  | 24230 | 2 |  | м2 | 24230.2. | 3
| АР |  |  | Устройство плинтуса |  |  | 24240 | 4 |  | пог.м. | 24240.4.
| АР |  | Отделка паркинга |  |  |  | 24300 |  |  |  | 24300.. | 2
| АР |  |  | Отделка пола паркинга |  |  | 24310 | 2 |  | м2 | 24310.2. | 3
| АР | Технологические элементы |  |  |  |  | 26000 |  |  |  | 26000.. | 1
| АР |  | Профили в деформационных швах |  |  |  | 26100 | 4 |  | пог.м. | 26100.4. | 2
| АР | Вертикальная циркуляция |  |  |  |  | 27000 |  |  |  | 27000.. | 1
| АР |  | Монтаж лифтов |  |  |  | 27100 |  |  |  | 27100.. | 2
| АР |  |  | Лифт пассажирский |  |  | 27110 | 5 |  | шт | 27110.5. | 3
| АР |  |  | Лифт технический |  |  | 27120 | 5 |  | шт | 27120.5. | 3
| АР |  | Монтаж подъёмников |  |  |  | 27200 | 5 |  | шт | 27200.5. | 4
| АР |  | Установка ограждений |  |  |  | 27300 | 4 |  | пог.м. | 27300.4. | 2
| АР |  |  | Ограждение лестницы |  |  | 27310 | 4 |  | пог.м. | 27310.4. | 3
| АР |  |  | Ограждение лестницы |  |  | 27320 | 6 |  | кг | 27320.6. | 4
| АР |  |  | Ограждение пандуса |  |  | 27330 | 4 |  | пог.м. | 27330.4. | 4
| АР |  |  | Ограждение пандуса |  |  | 27340 | 6 |  | кг | 27340.6. | 4

## ЭОМ
Типы элементов | Раздел | Вид работы |  |  |  |  | Код вида работ по типу | *Код единицы | Код вида работ по экземпляру | Ед.изм | Общий код | Уровень
|  | GP_01_ВидРаботы |  |  |  |  | GP_01_КодВидаРаботы_Тип | GP_01_КодЕдиницы | GP_01_КодВидаРаботы_Экз | GP_01_ЕдИзм | GP_01_КодВидаРаботы_Общ
| Дисциплина | Вид работы | Подвид работы | Вариант исполнения (тип проектного элемента) | Подтип проектного элемента | Подгруппа экземпляра (Размещение в модели, принадлежность системе) | Код в типоразмерах | Расчетный код, определяет метод расчета | Заполняется по мере необходимости, иначе берется Дисциплина, Этаж, подземка, Наружка | Единица измерения | Общий код, собирается из кода по типу, по экз, по коду ед.изм
| Раздел (0) | (-1) | (-2) | (-3) | (4) | (5) | [0,1,2,3,4] | [6] | [5] |  | [0,1,2,3,4].[5].[6]
| ЭОМ | Электрооборудование и электроосвещение |  |  |  |  | 61000 |  |  |  | ..61000 | 2
| ЭОМ |  | Установка низковольтных комплектных устройств |  |  |  | 61100 |  |  |  | ..61100 | 2
| ЭОМ |  |  | Установка распределительного пункта (шкаф): на полу | Электрооборудование |  | 61110 | 8 |  | компл. | .8.61110 | 2
| ЭОМ |  |  | Установка распределительного пункта (шкаф): на стену | Электрооборудование |  | 61120 | 8 |  | компл. | .8.61120 | 2
| ЭОМ |  |  | Установка распределительного щита навесного исполнения | Электрооборудование |  | 61130 | 8 |  | компл. | .8.61130 | 3
| ЭОМ |  |  | Установка распределительного щита в нише | Электрооборудование |  | 61140 | 8 |  | компл. | .8.61140 | 3
| ЭОМ |  | Монтаж металлических кабельных лотков |  |  |  | 61200 |  |  |  | ..61200 | 2
| ЭОМ |  |  | Монтаж металлического лотка по стенам и потолкам | Кабельный лоток |  | 61210 | 3 |  | м | .3.61210 | 3
|  |  | Монтаж огнестойких кабельных коробов |  |  |  | 61300
| ЭОМ |  |  | Монтаж системы огнезащиты | Обобщенная модель |  | 61310 | 3 |  | м | .3.61310 | 3
| ЭОМ |  | Монтаж силовых шинопроводов |  |  |  | 61400 |  |  |  | ..61400 | 2
| ЭОМ |  |  | Монтаж закрытого магистрального шинопровода на ток: до 630А; 1600А; 2500А; 4000А на конструкциях по стенам и потолкам | Воздуховоды |  | 61410 | 3 |  | м | .3.61410 | 3
| ЭОМ |  | Монтаж труб стальных |  |  |  | 61500 |  |  |  | ..61500 | 2
| ЭОМ |  |  | Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам, потолкам с креплением скобами диаметр: до 25, 40, 50, 80, 100мм | Трубы |  | 61510 | 3 |  | м | .3.61510 | 3
| ЭОМ |  | Монтаж труб пластиковых |  |  |  | 61600 |  |  |  | ..61600 | 2
| ЭОМ |  |  | Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам, потолкам и колоннам с креплением скобами диаметр: до 25, 50, 63мм | Короб |  | 61610 | 3 |  | м | .3.61610 | 3
| ЭОМ |  | Монтаж электроосветительных приборов, источников света, сигнальных знаков |  |  |  | 61700 |  |  |  | ..61700 | 2
| ЭОМ |  |  | Установка светильника: потолочный или настенный с креплением винтами или болтами | Осветительные приборы |  | 61710 | 5 |  | шт. | .5.61710 | 3
| ЭОМ |  | Монтаж электроустановочных изделий |  |  |  | 61800 |  |  |  | ..61800 | 2
| ЭОМ |  |  | Монтаж розетки штепсельной: неутопленного типа при открытой проводке | Электрические приборы |  | 61810 | 5 |  | шт. | .5.61810 | 3
| ЭОМ |  |  | Монтаж розетки штепсельной: утопленного типа при скрытой проводке | Электрические приборы |  | 61820 | 5 |  | шт. | .5.61820 | 3
| ЭОМ |  |  | Монтаж выключателя одноклавишного или двухклавишного: утопленного типа при скрытой проводке | Выключатель |  | 61830 | 5 |  | шт. | .5.61830 | 3
| ЭОМ |  |  | Монтаж выключателя одноклавишного или двухклавишного: утопленного типа при скрытой проводке | Выключатель |  | 61840 | 5 |  | шт. | .5.61840 | 3
| ЭОМ |  | Устройство молниезащиты и заземления |  |  |  | 61900 |  |  |  | ..61900 | 2
| ЭОМ |  |  | Устройство заземления из вертикальных и горизонтальных заземлителей | Охранная сигнализация |  | 61910 | 5 |  | шт. | .5.61910 | 2
| ЭОМ |  |  | Устройство заземления из вертикальных и горизонтальных заземлителей | Воздуховоды |  | 61910 | 3 |  | м | .3.61910 | 2
| ЭОМ |  |  | Устройство молниезащиты открыто по строительным основаниям | Охранная сигнализация |  | 61920 | 5 |  | шт. | .5.61920 | 2
| ЭОМ |  |  | Устройство молниезащиты открыто по строительным основаниям | Воздуховоды |  | 61920 | 3 |  | м | .3.61920 | 2

## АР (архив)
Категория элементов (способы моделирования) | Вид работы | Код вида работ по типу | Проектный элемент (примеры) | Ед.изм | *Код единицы | Дисциплина
Стены | Ограждающие конструкции | 1 | Кладка из кирпича/бетонных/пеноблоков/газоблоков | м3 | 1 | АР
Стены | Устройство внутр. стен и перегородок | 2 | Кладка из кирпича/бетонных/пеноблоков/газоблоков, пазогребневые плиты, зашивки шахт | м3 | 1 | АР
Стены | Устройство перегородок на металл. каркасе | 3 | ГКЛ перегородки, быстровозводимые каркасные перегородки | м2 | 2 | АР
Стены | Отделка стен | 4 | Плитка керамическая, декоративные панели, зеркальные панели, окраска, обои | м2 | 2 | АР
Стены | Устройство фасада | 5 | Фасадные системы, стоечно-ригельные системы, мокрый фасад | м2 | 2 | АР
Стены | Установка внутр. витражей | 6 | Витражи внутренние | м2 | 2 | АР
Стены | Установка наружн. витражей | 7 | Витражи наружные | м2 | 2 | АР
Ограждения | Устройство плинтуса | 8 | Плинтус ПВХ, алюминиевый, керамический | пог.м | 4 | АР
Стены | Устройство плинтуса | 8 | Плинтус ПВХ, алюминиевый, керамический | пог.м | 4 | АР
Обобщенные модели | Профили в деформационных швах | 9 | Профили для полов, стен, потолков | пог.м | 4 | АР
Стены | Профили в деформационных швах | 9 | Профили для полов, стен, потолков | пог.м | 4 | АР
Потолки | Отделка потолков | 10 | Потолки на металлическом каркасе, окраска водоэмульсионной краской, обои, декоративные панели, подвесной потолок, декоративная штукатурка, ц-п штукатурка | м2 | 2 | АР
Перекрытия | Устройство полов | 11 | Плитка керамогранитная, ц\п стяжка, пленка пароизоляционная | м3 | 2 | АР
Перекрытия | Устройство полов | 11 | Экструзионный пенополистирол | м2 | 1 | АР
Двери | Установка дверей | 12 | Двери | шт. | 5 | АР
Двери | Установка дверей противопожарных | 13 | Двери протиповожарные | шт. | 5 | АР
Двери | Монтаж раздвижных дверей | 14 | Двери раздвижные | шт. | 5 | АР
Двери | Монтаж ворот | 15 | Распашные противопожарные, секционные противопожарные | шт. | 5 | АР
Двери | Монтаж люков | 16 | На кровлю, выход из технических помещений, крышка приямка | шт. | 5 | АР
Обобщенные модели | Монтаж люков | 16 | На кровлю, выход из технических помещений, крышка приямка | шт. | 5 | АР
Окна | Монтаж люков | 16 | На кровлю, выход из технических помещений, крышка приямка | шт. | 5 | АР
Окна | Установка внутр. оконных блоков | 17 | Внутренние окна | м2 | 2 | АР
Окна | Установка внутр. оконных блоков | 17 | Внутренние окна | шт. | 5 | АР
Окна | Установка наружн. оконных блоков | 18 | Наружные окна | м2 | 2 | АР
Окна | Установка наружн. оконных блоков | 18 | Наружные окна | шт. | 5 | АР
Выступающие профили | Элементы фасада | 19 | Корзины кондиционера, наружные решетки, отливы на фасадах, указатели домов, номер подъезда, карниз | м2 | 2 | АР
Обобщенные модели | Элементы фасада | 19 | Опоясывающие декоративные элементы фасадов | шт. | 5 | АР
Окна | Элементы фасада | 19 | Отливы на фасадах | м2 | 2 | АР
Обобщенные модели | Монтаж наружн. водоотведения | 20 | Водосточный желоб, водосточная труба | м | 3 | АР
Обобщенные модели | Монтаж наружн. водоотведения | 20 | Кровельная воронка | шт. | 5 | АР
Специальное оборудование | Монтаж наружн. водоотведения | 20 | Кровельная воронка | шт. | 5 | АР
Обобщенные модели | Перемычки Металлические | 21 | Установка перемычек металлических | шт. | 5 | АР
Обобщенные модели | Перемычки Металлические | 21 | Установка перемычек металлических | кг | 6 | АР
Обобщенные модели | Перемычки Железобетонная | 22 | Установка перемычек бетонных | шт. | 5 | АР
Обобщенные модели | Установка колесоотбойников | 23 | Колесоотбойник металлический | шт. | 5 | АР
Обобщенные модели | Элементы кровли | 24 | переходные мостики, стремянки | пог.м | 4 | АР
Ограждения | Элементы кровли | 24 | Кровельное ограждение, снегодержатель, ограждение кровли | шт. | 5 | АР
Крыши | Устройство основной кровли | 25 | Теплоизоляция кровли | м3 | 1 | АР
Крыши | Устройство основной кровли | 25 | Гидро-/паро-/ изоляция, стяжка кровли, покрытие террас/балконов, стены террас/балконов | м2 | 2 | АР
Ограждения | Устройство основной кровли | 25 | Парапетный отлив, кровельный фартук | м | 3 | АР
Крыши | Устройство кровли над шахтами | 26 | Кровля над шахтами | м2 | 2 | АР
Крыши | Устройство кровли паркинга | 27 | Кровля паркинга | м2 | 2 | АР
Крыши | Устройство кровли над тех.помещениями кровли | 28 | Кровли над тех.помещениями кровли | м2 | 2 | АР
Ограждения | Монтаж внутр. ограждений | 29 | Ограждение лестницы | пог.м | 4 | АР
Ограждения | Монтаж внутр. ограждений | 29 | Ограждение лестницы | кг | 6 | АР
Оборудование | Монтаж лифтов | 30 | Лифты | шт. | 5 | АР
Лестницы | Отделка лестниц | 31 | Отделка лестниц | м2 | 2 | АР
Лестницы:Марши | Отделка маршей | 31 | Отделка маршей | м2 | 2 | АР
Лестницы:Площадки | Отделка площадок | 31 | Отделка площадок | м2 | 2 | АР
Пандусы | Отделка пандусов | 32 | Отделка пандусов | м2 | 2 | АР
Перекрытия | Отделка пандусов | 32 | Отделка пандусов | м2 | 2 | АР